## version
Desigo CC v.5.1
Модель данных: 08.10.2021

## size
| обозначение | поиск в прайсе | Дополн. Позиции
Количество дополнительных клиентов | CL | CL
Web сессии (мобильный клиент, сторонние приложения)
Автоматизация здания | BA | BA
Пожарная безопасность | FIRE | FIRE
Охранная безопасность | SEC | SEC
Видеокамеры | CAM | EXTC
Виртуальные мониторы | MON | MON
Двери | DOOR | EXTD | AAC-16-GMS
Сторонние системы (каждое свойство) | SCADA | SCADA
Электросчетчики (Sentron, 9410, Sicam) | METER | METER
Точки систем электроснабжения | ELEC | ELEC
Валидация | VAL | VAL
Группы архивирования | ARCHGRP | ARCHGRP
Интеграция через SORIS (Токены) | TOKEN | INT-TK
Компонент продления подписки | SUR | SUR
Компонент возобновления подписки | SUS | SUS

## options
Description | SSN | Article
Обработка и журналирование событий
Просмотр графики
Расписания, реакции по времени, макросы
Просмотр трендов
Долгосрочные хранилища
Удаленные уведомления (СМС, E-mail, пейджер) | P55802-Y126-A300 | CCA-OP-RENO
Расширенные уведомления (RenoPlus) | P5493-Y195-A300 | CCA-M-RENOPLUS
Отчеты
Просмотр логов
Задачи оператора
Процедуры обработки событий
Расширенные отчеты
Редактор графики | P55802-Y127-A300 | CCA-OP-GRAPH-ED
Распределенные системы
Логика (реакции по событиям/COV, скрипты JavaScript)
Отчеты валидация (Pharma)
OPC DA сервер
BACnet сервер
SNMP агент
Поддержка PACE | P54594-P410-A100-E | DNA-NO-BS
Поддержка IEC 61850 | P55802-Y136-A300 | CCA-IEC61850

## feat_sets
Article |  | Description | Limit | Дополн. Позиции | SSM | PSM | отображение стоимости при расширении системы
CCA-GW-FSET | Desigo CC Connect - Software Gateway | Базовый пакет шлюза данных (новые системы, миграция MK8000) | 1000¦BA,FIRE,SEC,SCADA | CMD.04 | да | да | да
CCA-CMPT-BA | Desigo CC Compact - Building Automation | Компактный базовый пакет систем автоматизации |  | CMD.04 | да | нет | да
CCA-CMPXL-BA | Desigo CC Compact - Building Automation XL | Компактный базовый пакет систем автоматизации XL |  | CMD.04 | да | нет | да
CCA-CMPT-DMS | Desigo CC Compact - Danger Management | Компактный базовый пакет систем безопасности |  | CMD.04 | да | да | да
CCA-CMPT-VM | Desigo CC Compact - Validated Monitoring | Компактный базовый пакет валидации |  | CMD.04 | нет | нет | да
CCA-CMPT-ELEC | Desigo CC Compact - Electrical Application | Компактный базовый пакет систем управления электроснабжением |  | CMD.04 | нет | нет | да
CCA-STD-FSET | Desigo CC Standart - Total Building Solution | Стандартный базовый пакет для всех систем |  | CMD.04 | да | да | да

## fs_size
| CCA-GW-FSET |  | CCA-CMPT-BA |  | CCA-CMPXL-BA |  | CCA-CMPT-DMS |  | CCA-CMPT-VM |  | CCA-CMPT-ELEC |  | CCA-STD-FSET
Количество дополнительных клиентов | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Web сессии (мобильный клиент, сторонние приложения) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Автоматизация здания | 0 | 0 | 500 | 2000 | 2000 | 5000 | 0 | 500 | 100 | 300 | 0 | 500 | 0 | 0
Пожарная безопасность | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 2000 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0
Охранная безопасность | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 500 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0
Видеокамеры | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 128 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0
Виртуальные мониторы | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0
Двери | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 128 | 16 | 16 | -1 | -1 | 0 | 0
Сторонние системы (каждое свойство) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0
Электросчетчики (Sentron, 9410, Sicam) | -1 | -1 | 0 | 30 | 0 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 30 | 0 | 0
Точки систем электроснабжения | -1 | -1 | 0 | 500 | 0 | 500 | -1 | -1 | -1 | -1 | 500 | 0 | 0 | 0
Валидация | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 500 | 2000 | -1 | -1 | 0 | 0
Группы архивирования | -1 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Интеграция через SORIS (Токены) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Продление подписки (SiteValue на 1 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возобновление подписки (SiteValue на 1 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## fs_options
| CCA-GW-FSET | CCA-CMPT-BA | CCA-CMPXL-BA | CCA-CMPT-DMS | CCA-CMPT-VM | CCA-CMPT-ELEC | CCA-STD-FSET
Обработка и журналирование событий | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Просмотр графики | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Расписания, реакции по времени, макросы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Просмотр трендов | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1
Долгосрочные хранилища | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1
Удаленные уведомления (СМС, E-mail, пейджер) | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Расширенные уведомления (RenoPlus) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отчеты | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Просмотр логов | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1
Задачи оператора | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Процедуры обработки событий | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1
Расширенные отчеты | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Редактор графики | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Распределенные системы | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
Логика (реакции по событиям/COV, скрипты JavaScript) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Отчеты валидация (Pharma) | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1
OPC DA сервер | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
BACnet сервер | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
SNMP агент | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
Поддержка PACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка IEC 61850 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0

## others
Наименование | Артикул | Выбрано по умолчанию
Инженерный ключ с лицензией | CCA-ENG | да
Инженерный ключ с лицензией | CMD.04 | да

## price_list
SSN | article | Description_En | Description_Ru | Price
P55802-Y102-A412 | CCA-100-SEC | CCA-100-SEC CC add 100 security dp | Desigo CC Безопасность на 100 точек | 808.5
P55802-Y102-A452 | CCA-500-SEC | CCA-500-SEC CC add 500 security dp | Desigo CC Безопасность на 500 точек | 3094.35
P55802-Y102-A460 | CCA-6-SEC | CCA-6-SEC CC add 6 security dp | Desigo CC Безопасность на 6 точек | 63.7245
P55802-Y102-D412 | CCA-100-SEC-PSM | CCA-100-SEC-PSM CC 100 security dp | Desigo CC Безопасность на 100 точек Миграция PSM | 161.7
P55802-Y102-D452 | CCA-500-SEC-PSM | CCA-500-SEC-PSM CC add 500 security dp | Desigo CC Безопасность на 500 точек Миграция PSM | 616.665
P55802-Y102-D460 | CCA-6-SEC-PSM | CCA-6-SEC-PSM CC 6 security dp | Desigo CC Безопасность на 6 точек Миграция PSM | 12.642
P55802-Y102-E412 | CCA-100-SEC-SSM | CCA-100-SEC-SSM CC 100 security dp | Desigo CC Безопасность на 100 точек Миграция SSM | 485.1
P55802-Y102-E452 | CCA-500-SEC-SSM | CCA-500-SEC-SSM CC add 500 security dp | Desigo CC Безопасность на 500 точек Миграция SSM | 1852.2
P55802-Y102-E460 | CCA-6-SEC-SSM | CCA-6-SEC-SSM CC 6 security dp | Desigo CC Безопасность на 6 точек Миграция SSM | 38.1465
P55802-Y110-A100 | CCA-CMPT-DMS | CCA-CMPT-DMS CC compact dms | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для безопасности | 2756.25
P55802-Y110-A500 | CCA-CMPT-DMS-U | CCA-CMPT-DMS-U CC upsell cmpt dms | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для безопасности Расширение до полной версии | 12700
P55802-Y110-D100 | CCA-CMPT-DMS-PSM | CCA-CMPT-DMS-PSM CC compact dms | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для безопасности Миграция PSM | 551.25
P55802-Y110-E100 | CCA-CMPT-DMS-SSM | CCA-CMPT-DMS-SSM CC compact dms | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для безопасности Миграция SSM | 1653.75
P55802-Y112-A100 | CCA-GW-FSET | CCA-GW-FSET CC software gateway | Desigo CC Базовая лицензия шлюза для интеграции в сторонние системы | 3080
P55802-Y112-D100 | CCA-GW-FSET-PSM | CCA-GW-FSET-PSM CC software gateway | Desigo CC Базовая лицензия шлюза для интеграции в сторонние системы Миграция PSM | 617
P55802-Y112-E100 | CCA-GW-FSET-SSM | CCA-GW-FSET-SSM CC software gateway | Desigo CC Базовая лицензия шлюза для интеграции в сторонние системы Миграция SSM | 1850
P55802-Y113-A100 | CCA-CMPT-BA | CCA-CMPT-BA CC compact ba | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для автоматики | 3740
P55802-Y113-A500 | CCA-CMPT-BA-U | CCA-CMPT-BA-U CC upsell cmpt ba | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для автоматики Расширение до полной версии | 13300
P55802-Y113-E100 | CCA-CMPT-BA-SSM | CCA-CMPT-BA-SSM CC compact ba | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для автоматики Миграция SSM | 2240
P55802-Y114-A100 | CCA-STD-FSET | CCA-STD-FSET CC std feature set | Desigo CC Стандартная базовая лицензия для автоматики и безопасности | 5970
P55802-Y114-D100 | CCA-STD-FSET-PSM | CCA-STD-FSET-PSM CC std feature set | Desigo CC Стандартная базовая лицензия для автоматики и безопасности Миграция PSM | 1190
P55802-Y114-E100 | CCA-STD-FSET-SSM | CCA-STD-FSET-SSM CC std feature set | Desigo CC Стандартная базовая лицензия для автоматики и безопасности Миграция SSM | 3570
P55802-Y119-A200 | CCA-1-CL | CCA-1-CL CC add 1 client | Desigo CC Расширение на 1 клиент | 1960
P55802-Y119-D200 | CCA-1-CL-PSM | CCA-1-CL-PSM CC add 1 client | Desigo CC Расширение на 1 клиент Миграция PSM | 392
P55802-Y119-E200 | CCA-1-CL-SSM | CCA-1-CL-SSM CC add 1 client | Desigo CC Расширение на 1 клиент Миграция SSM | 1190
P55802-Y120-A200 | CCA-MAX-CL | CCA-MAX-CL CC add max clients | Desigo CC Расширение на макс клиентов | 21000
P55802-Y120-D200 | CCA-MAX-CL-PSM | CCA-MAX-CL-PSM CC max clients | Desigo CC Расширение на макс клиентов Миграция PSM | 4190
P55802-Y120-E200 | CCA-MAX-CL-SSM | CCA-MAX-CL-SSM CC max clients | Desigo CC Расширение на макс клиентов Миграция SSM | 12500
P55802-Y121-A100 | CCA-CMPT-VM | CCA-CMPT-VM CC compact vm | Desigo CC компактная лицензия для валидации | 6390
P55802-Y121-A500 | CCA-CMPT-VM-U | CCA-CMPT-VM-U CC upsell cmpt vm | Desigo CC компактная лицензия для валидации Расширение до полной версии | 10400
P55802-Y124-A412 | CCA-100-SCADA | CCA-100-SCADA CC add 100 scada dp | Desigo CC Интеграция на 100 точек SCADA | 811
P55802-Y124-A452 | CCA-500-SCADA | CCA-500-SCADA CC add 500 scada dp | Desigo CC Интеграция на 500 точек SCADA | 3330
P55802-Y124-A453 | CCA-5000-SCADA | CCA-5000-SCADA CC add 5000 scada dp | Desigo CC Интеграция на 5000 точек SCADA | 24000
P55802-Y124-D412 | CCA-100-SCADA-PSM | CCA-100-SCADA-PSM CC 100 scada dp | Desigo CC SCADA на 100 точек 3rd Миграция PSM | 162
P55802-Y124-D452 | CCA-500-SCADA-PSM | CCA-500-SCADA-PSM CC add 500 scada dp | Desigo CC SCADA на 500 точек 3rd Миграция PSM | 665
P55802-Y124-D453 | CCA-5000-SCADA-PSM | CCA-5000-SCADA-PSM CC add 5000 scada dp | Desigo CC SCADA на 5000 точек 3rd Миграция PSM | 4820
P55802-Y124-E412 | CCA-100-SCADA-SSM | CCA-100-SCADA-SSM CC 100 scada dp | Desigo CC SCADA на 100 точек 3rd Миграция SSM | 487
P55802-Y124-E452 | CCA-500-SCADA-SSM | CCA-500-SCADA-SSM CC add 500 scada dp | Desigo CC SCADA на 500 точек 3rd Миграция SSM | 2000
P55802-Y124-E453 | CCA-5000-SCADA-SSM | CCA-5000-SCADA-SSM CC add 5000 scada dp | Desigo CC SCADA на 5000 точек 3rd Миграция SSM | 14500
P55802-Y127-A300 | CCA-OP-GRAPH-ED | CCA-OP-GRAPH-ED CC opt graphic ed | Desigo CC Редактирование графики | 3740
P55802-Y130-A100 | CCA-ENG | CCA-ENG CC engineering | Desigo CC Инженерная лицензия | 315.625
P55802-Y135-A300 | CCA-S7-CONN | CCA-S7-CONN CC add 56 S7 connection | Desigo CC Расширение на 56 подключений S7
P55802-Y136-A300 | CCA-IEC61850 | CCA-IEC61850 CC opt iec driver | Desigo CC Интеграция электросчетчиков (IEC 61850) | 2340
P55802-Y137-A300 | CCA-S7-PLUS | CCA-S7-PLUS CC s7 plus driver | Desigo CC Интеграция S7 Plus
P55802-Y152-A411 | CCA-10-METER | CCA-10-METER CC add 10 meter dp | Desigo CC Подключение 10 счётчиков | 1070
P55802-Y152-A412 | CCA-100-METER | CCA-100-METER CC add 100 meter dp | Desigo CC Подключение 100 счётчиков | 6170
P55802-Y152-D411 | CCA-10-METER-PSM | CCA-10-METER-PSM CC add 10 meter dp | Desigo CC Подключение 10 счётчиков Миграция PSM | 213
P55802-Y152-D412 | CCA-100-METER-PSM | CCA-100-METER-PSM CC add 100 meter dp | Desigo CC Подключение 100 счётчиков Миграция PSM | 1230
P55802-Y152-E411 | CCA-10-METER-SSM | CCA-10-METER-SSM CC add 10 meter dp | Desigo CC Подключение 10 счётчиков Миграция SSM | 639
P55802-Y152-E412 | CCA-100-METER-SSM | CCA-100-METER-SSM CC add 100 meter dp | Desigo CC Подключение 100 счётчиков Миграция SSM | 3710
P55802-Y154-A412 | CCA-100-VALID | CCA-100-VALID CC add 100 valid dp | Desigo CC Валидация 100 объектов | 1070
P55802-Y154-A414 | CCA-10000-VAL | CCA-10000-VAL CC add 10000 validated da | Desigo CC Валидация 10000 объектов | 20600
P55802-Y154-A415 | CCA-100000-VAL | CCA-100000-VAL CC add 100000 validated | Desigo CC Валидация 100000 объектов | 51400
P55802-Y154-A434 | CCA-30000-VAL | CCA-30000-VAL CC add 30000 validated da | Desigo CC Валидация 30000 объектов | 30800
P55802-Y154-A452 | CCA-500-VAL | CCA-500-VAL CC add 500 validated data p | Desigo CC Валидация 500 объектов | 3080
P55802-Y154-A453 | CCA-5000-VAL | CCA-5000-VAL CC add 5000 validated data | Desigo CC Валидация 5000 объектов | 15500
P55802-Y154-D412 | CCA-100-VALID-PSM | CCA-100-VALID-PSM CC add 100 valid dp | Desigo CC Валидация 100 объектов Миграция PSM | 213
P55802-Y154-D414 | CCA-10000-VAL-PSM | CCA-10000-VAL-PSM CC add 10000 validate | Desigo CC Валидация 10000 объектов Миграция PSM | 4110
P55802-Y154-D415 | CCA-100000-VAL-PSM | CCA-100000-VAL-PSM CC add 100000 valida | Desigo CC Валидация 100000 объектов Миграция PSM | 10300
P55802-Y154-D434 | CCA-30000-VAL-PSM | CCA-30000-VAL-PSM CC add 30000 validate | Desigo CC Валидация 30000 объектов Миграция PSM | 6170
P55802-Y154-D452 | CCA-500-VAL-PSM | CCA-500-VAL-PSM CC add 500 validated da | Desigo CC Валидация 500 объектов Миграция PSM | 617
P55802-Y154-D453 | CCA-5000-VAL-PSM | CCA-5000-VAL-PSM CC add 5000 validated | Desigo CC Валидация 5000 объектов Миграция PSM | 3080
P55802-Y154-E412 | CCA-100-VALID-SSM | CCA-100-VALID-SSM CC add 100 valid dp | Desigo CC Валидация 100 объектов Миграция SSM | 639
P55802-Y154-E414 | CCA-10000-VAL-SSM | CCA-10000-VAL-SSM CC add 10000 validate | Desigo CC Валидация 10000 объектов Миграция SSM | 12300
P55802-Y154-E415 | CCA-100000-VAL-SSM | CCA-100000-VAL-SSM CC add 100000 valida | Desigo CC Валидация 100000 объектов Миграция SSM | 30800
P55802-Y154-E434 | CCA-30000-VAL-SSM | CCA-30000-VAL-SSM CC add 30000 validate | Desigo CC Валидация 30000 объектов Миграция SSM | 18500
P55802-Y154-E452 | CCA-500-VAL-SSM | CCA-500-VAL-SSM CC add 500 validated da | Desigo CC Валидация 500 объектов Миграция SSM | 1850
P55802-Y154-E453 | CCA-5000-VAL-SSM | CCA-5000-VAL-SSM CC add 5000 validated | Desigo CC Валидация 5000 объектов Миграция SSM | 9250
P55802-Y155-A410 | CCA-1-ARCHGRP | CCA-1-ARCHGRP CC add 1 archive group | Desigo CC Дополнительная 1 группа расширения | 3200
P55802-Y155-D410 | CCA-1-ARCHGRP-PSM | CCA-1-ARCHGRP-PSM CC add 1 archive grou | Desigo CC Дополнительная 1 группа расширения Миграция PSM | 639
P55802-Y155-E410 | CCA-1-ARCHGRP-SSM | CCA-1-ARCHGRP-SSM CC add 1 archive grou | Desigo CC Дополнительная 1 группа расширения Миграция SSM | 1920
P55802-Y157-A412 | CCA-100-BA | CCA-100-BA CC add 100 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 100 точек | 781
P55802-Y157-A414 | CCA-10000-BA | CCA-10000-BA CC 10000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 10000 точек | 42700
P55802-Y157-A415 | CCA-100000-BA | CCA-100000-BA CC 100000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 100000 точек | 160000
P55802-Y157-A434 | CCA-30000-BA | CCA-30000-BA CC 30000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 30000 точек | 79900
P55802-Y157-A452 | CCA-500-BA | CCA-500-BA CC add 500 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 500 точек | 3200
P55802-Y157-A453 | CCA-5000-BA | CCA-5000-BA CC add 5000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 5000 точек | 24000
P55802-Y157-D412 | CCA-100-BA-PSM | CCA-100-BA-PSM CC add 100 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 100 точек Миграция PSM | 156
P55802-Y157-D414 | CCA-10000-BA-PSM | CCA-10000-BA-PSM CC 10000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 10000 точек Миграция PSM | 8520
P55802-Y157-D415 | CCA-100000-BA-PSM | CCA-100000-BA-PSM CC 100000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 100000 точек Миграция PSM | 32000
P55802-Y157-D434 | CCA-30000-BA-PSM | CCA-30000-BA-PSM CC 30000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 30000 точек Миграция PSM | 16000
P55802-Y157-D452 | CCA-500-BA-PSM | CCA-500-BA-PSM CC add 500 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 500 точек Миграция PSM | 639
P55802-Y157-D453 | CCA-5000-BA-PSM | CCA-5000-BA-PSM CC add 5000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 5000 точек Миграция PSM | 4790
P55802-Y157-E412 | CCA-100-BA-SSM | CCA-100-BA-SSM CC add 100 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 100 точек Миграция SSM | 476
P55802-Y157-E414 | CCA-10000-BA-SSM | CCA-10000-BA-SSM CC 10000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 10000 точек Миграция SSM | 25600
P55802-Y157-E415 | CCA-100000-BA-SSM | CCA-100000-BA-SSM CC 100000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 100000 точек Миграция SSM | 95900
P55802-Y157-E434 | CCA-30000-BA-SSM | CCA-30000-BA-SSM CC 30000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 30000 точек Миграция SSM | 47900
P55802-Y157-E452 | CCA-500-BA-SSM | CCA-500-BA-SSM CC add 500 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 500 точек Миграция SSM | 1920
P55802-Y157-E453 | CCA-5000-BA-SSM | CCA-5000-BA-SSM CC add 5000 ba dp | Desigo CC Автоматизация BACnet на 5000 точек Миграция SSM | 14400
P55802-Y158-A412 | CCA-100-FIRE | CCA-100-FIRE CC 100 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 100 точек | 576.24
P55802-Y158-A414 | CCA-10000-FIRE | CCA-10000-FIRE CC 10000 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 10000 точек | 31531.5
P55802-Y158-A452 | CCA-500-FIRE | CCA-500-FIRE CC add 500 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 500 точек | 1969.8
P55802-Y158-A453 | CCA-5000-FIRE | CCA-5000-FIRE CC 5000 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 5000 точек | 17713.5
P55802-Y158-D412 | CCA-100-FIRE-PSM | CCA-100-FIRE-PSM CC 100 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 100 точек Миграция PSM | 114.66
P55802-Y158-D414 | CCA-10000-FIRE-PSM | CCA-10000-FIRE-PSM CC 10000 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 10000 точек Миграция PSM | 6298.95
P55802-Y158-D452 | CCA-500-FIRE-PSM | CCA-500-FIRE-PSM CC add 500 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 500 точек Миграция PSM | 393.96
P55802-Y158-D453 | CCA-5000-FIRE-PSM | CCA-5000-FIRE-PSM CC 5000 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 5000 точек Миграция PSM | 3542.7
P55802-Y158-E412 | CCA-100-FIRE-SSM | CCA-100-FIRE-SSM CC 100 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 100 точек Миграция SSM | 345.45
P55802-Y158-E414 | CCA-10000-FIRE-SSM | CCA-10000-FIRE-SSM CC 10000 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 10000 точек Миграция SSM | 18889.5
P55802-Y158-E452 | CCA-500-FIRE-SSM | CCA-500-FIRE-SSM CC add 500 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 500 точек Миграция SSM | 1183.35
P55802-Y158-E453 | CCA-5000-FIRE-SSM | CCA-5000-FIRE-SSM CC 5000 fire dp | Desigo CC Пожарная безопасность на 5000 точек Миграция SSM | 10657.5
P55802-Y160-A401 | CCA-V-16MON | Monitor License for additional | Desigo CC Видеонаблюдение на 16 мониторов | 2447.55
P55802-Y160-A412 | CCA-V-128MON | CCA-V-128MON CC 128 monitors | Desigo CC Видеонаблюдение на 128 мониторов | 14185.5
P55802-Y160-D401 | CCA-V-16MON-PSM | CCA-V-16MON-PSM Add 16 monitors | Desigo CC Видеонаблюдение на 16 мониторов Миграция PSM | 488.04
P55802-Y160-D412 | CCA-V-128MON-PSM | CCA-V-128MON-PSM CC 128 monitors | Desigo CC Видеонаблюдение на 128 мониторов Миграция PSM | 2829.75
P55802-Y160-E401 | CCA-V-16MON-SSM | CCA-V-16MON-SSM Add 16 monitors | Desigo CC Видеонаблюдение на 16 мониторов Миграция SSM | 1462.65
P55802-Y160-E412 | CCA-V-128MON-SSM | CCA-V-128MON-SSM CC 128 monitors | Desigo CC Видеонаблюдение на 128 мониторов Миграция SSM | 8452.5
P55802-Y161-A401 | CCA-V-16EXTC | Camera License for additional 16 | Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внешних камер | 1911
P55802-Y161-A412 | CCA-V-128EXTC | CCA-V-128EXTC CC 128 ext cameras | Desigo CC Видеонаблюдение на 128 внешних камер | 11025
P55802-Y161-D401 | CCA-V-16EXTC-PSM | CCA-V-16EXTC-PSM Add 16 external cam | Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внешних камер Миграция PSM | 382.935
P55802-Y161-D412 | CCA-V-128EXTC-PSM | CCA-V-128EXTC-PSM CC 128 ext cameras | Desigo CC Видеонаблюдение на 128 внешних камер Миграция PSM | 2205
P55802-Y161-E401 | CCA-V-16EXTC-SSM | CCA-V-16EXTC-SSM Add 16 external cam | Desigo CC Видеонаблюдение на 16 внешних камер Миграция SSM | 1146.6
P55802-Y161-E412 | CCA-V-128EXTC-SSM | CCA-V-128EXTC-SSM CC 128 ext cameras | Desigo CC Видеонаблюдение на 128 внешних камер Миграция SSM | 6615
P55802-Y164-A401 | CCA-AC-16EXTD | CCA-AC-16EXTD Add 16 external doors | Desigo CC Расширение на 16 дверей | 635.775
P55802-Y164-A412 | CCA-AC-128EXTD | CCA-AC-128EXTD CC add 128 external door | Desigo CC Расширение на 128 дверей | 4079.25
P55802-Y164-D401 | CCA-AC-16EXTD-PSM | CCA-AC-16EXTD-PSM Add 16 external doors | Desigo CC Безопасность на 16 дверей Миграция PSM | 127.89
P55802-Y164-D412 | CCA-AC-128EXTD-PSM | CCA-AC-128EXTD-PSM CC add 128 external | Desigo CC Безопасность на 128 дверей Миграция PSM | 815.85
P55802-Y164-E401 | CCA-AC-16EXTD-SSM | CCA-AC-16EXTD-SSM Add 16 external doors | Desigo CC Безопасность на 16 дверей Миграция SSM | 382.2
P55802-Y164-E412 | CCA-AC-128EXTD-SSM | CCA-AC-128EXTD-SSM CC add 128 external | Desigo CC Безопасность на 128 дверей Миграция SSM | 2447.55
P55802-Y180-A410 | CCA-1-INT-TK | CCA-1-INT-TK CC add 1 integr token | Desigo CC Токен интеграции для драйверов SORIS (AIC, сторонние системы) | 314
P55802-Y900-B410 | CCA-1-SUR-UNIT | CCA-1-SUR-UNIT CC maintenance unit for | Desigo CC Продление подписки на 1 год | 10.3
P55802-Y900-C410 | CCA-1-SUS-UNIT | CCA-1-SUS-UNIT CC upgrade unit for re-a | Desigo CC Новая подписка на 1 год | 45.4
S55802-Y148 | CMD.04 | CMD.04 LMS Micro Dongle | ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ LMS MICRO | 271
P54511-P101-A1-L | AAC-16-GMS | AAC-16-GMS Integration | Лицензия на интеграцию SiPass в DesigoCC V2.8+
P55802-Y156-A415 | CCA-100000-ELEC |  | Desigo CC Электроснабжение на 100000 точек | 59600
P55802-Y156-A434 | CCA-30000-ELEC |  | Desigo CC Электроснабжение на 30000 точек | 29800
P55802-Y156-A452 | CCA-500-ELEC |  | Desigo CC Электроснабжение на 500 точек | 1150
P55802-Y156-A453 | CCA-5000-ELEC |  | Desigo CC Электроснабжение на 5000 точек | 8990
P55802-Y108-A100 | CCA-CMPT-ELEC |  | Desigo CC Компактная базовая лицензия только для систем электроснабжения | 2990
2000166693 | CTX-LEN.5M-NEW |  | CTX-LEN.5M-NEW Лицензия DESIGO Xworks ( S55802-Y150) | 5314.4
2000096648 | CTX-LEN.5M-EXT |  | CTX-LEN.5M-EXT Лицензия DESIGO Xworks ( S55802-Y150) | 1410.36
P54593-Y192-A452 | CCA-M-ADD-500R | New License add. 500 MNS recipients | Desigo CC Расширение RenoPlus на 500 получателей (v.4.2)
P54593-Y193-A424 | CCA-M-ADD-20KR | New License add. 20000 MNS recipients | Desigo CC Расширение RenoPlus на 20'000 получателей (v.4.2)
P54593-Y194-A410 | CCA-M-ADD-1CO | New License add. 1 Connector | Desigo CC Расширение MNS на 1 коннектор (v.4.2)
P54593-Y195-A300 | CCA-M-RENOPLUS | New License for RenoPlus | Desigo CC Удаленное оповещение RenoPlus (v.4.2)
P54593-Y196-A300 | CCA-M-MNS | New License for MNS | Desigo CC Глобальное оповещение MNS (v.4.2)
P54594-P410-A100-E | DNA-NO-BS | DCC NOVIGO INTEGR DRIVER Base | Desigo CC Драйвер для интеграции Cerberus PACE
P55802-Y109-A100 | CCA-CMPXL-BA |  | Desigo CC Компактная лицензия XL только для автоматики | 4220
P55802-Y109-A500 | CCA-CMPXL-BA-U |  | Desigo CC Компактная лицензия XL только для автоматики Расширение до полной версии | 20300
P55802-Y109-E100 | CCA-CMPXL-BA-SSM |  | Desigo CC компактная лицензия XL только для автоматики Миграция SSM | 2530
P55802-Y157-A413 | CCA-1000-BA |  | Desigo CC Автоматизация BACnet на 1000 точек | 5320
P55802-Y157-D413 | CCA-1000-BA-PSM |  | Desigo CC Автоматизация BACnet на 1000 точек Миграция PSM | 1070
P55802-Y157-E413 | CCA-1000-BA-SSM |  | Desigo CC Автоматизация BACnet на 1000 точек Миграция SSM | 3200
P55802-Y126-A300 | CCA-OP-RENO |  | Desigo CC Удаленное оповещение | 2990

## building_types
Airport
Casino
Central Plant
Church, Religious
Classroom
Clean Room
Commercial Office
Container, Shipping Container
Correctional Facility, Prison
Data Center
Ground Transportation
Harbor, Port
Hospital, Nursing, Medical, Clinic, Retirement Home
Hotel, Resort
Laboratory, Research
Library
Manufacturing Plant
Military Facility
Museum
Other Facility
Parking, Area, Environment
Power Plant/Distribution
Residential Building
Restaurant, Food Service
Ship
Shopping Center, Mall, Store
Stadium, Recreational, Convention/Sport Center
Telecommunication, Base Station
Theater, Cinema, Auditorium
Tunnel, Mine
Utility (Waste, Water)
Warehouse, Storage

## CerberusPRO_matrix
Заказной номер | Артикул | Точек | Тип точек
A5Q00017706 | FT2011-A1 | 1 | FIRE
A5Q00014417 | FT2001-A1 | 8 | FIRE
S54400-A14-A1 | FT2003-N1 | 8 | FIRE
S54333-F15-A1 | FDA221 | 8 | FIRE
S54333-F17-A1 | FDA241 | 8 | FIRE
S54310-F1-A1 | OP720 | 1 | FIRE
A5Q00004811 | FDO241 | 1 | FIRE
A5Q00001565 | FDO221 | 1 | FIRE
A5Q00003006 | FDF241-9 | 1 | FIRE
S54310-F2-A1 | OH720 | 1 | FIRE
A5Q00001566 | FDOOT221 | 1 | FIRE
A5Q00002298 | FDL241-9 | 1 | FIRE
S54310-F10-A1 | FDOOT241-A3 | 1 | FIRE
S54310-F11-A1 | FDOOT241-A9 | 1 | FIRE
S54310-F14-A1 | FDOOT241-A5 | 1 | FIRE
A5Q00004663 | FDOOT241-8 | 1 | FIRE
S54310-F9-A1 | FDOOT241-A4 | 1 | FIRE
S54320-F7-A3 | OOH740 | 3 | FIRE
S54320-F8-A3 | OOHC740 | 3 | FIRE
S54311-F1-A1 | FDOOTC241 | 3 | FIRE
S54329-F8-A1 | OOH740-A9-EX | 3 | FIRE
S54329-F7-A1 | FDOOT241-A9-EX | 3 | FIRE
S54310-F13-A1 | FDOOT241-A | 1 | FIRE
A5Q00004813 | FDOOT241-9 | 1 | FIRE
A5Q00016038 | FDOOT241-8M | 1 | FIRE
A5Q00015955 | FDOOT241-9M | 1 | FIRE
A5Q00015956 | FDOOT241-8B | 1 | FIRE
A5Q00008098 | FDM223 | 1 | FIRE
A5Q00012020 | FDM225-RP | 1 | FIRE
A5Q00013435 | FDM226-RG | 1 | FIRE
A5Q00013436 | FDM226-RP | 1 | FIRE
S54311-F8-A1 | FDM243H | 1 | FIRE
S54311-F9-A1 | FDM233 | 1 | FIRE
S54311-F11-A1 | FDM231-RP | 1 | FIRE
S54329-F5-A1 | FDM223-EX | 1 | FIRE
S54310-F4-A1 | HI720 | 1 | FIRE
A5Q00004812 | FDT241 | 1 | FIRE
S54310-F3-A1 | HI722 | 1 | FIRE
A5Q00001567 | FDT221 | 1 | FIRE
S54312-F6-A1 | FDCL221-M | 8 | FIRE
A5Q00004011 | FDCL221 | 1 | FIRE
S54329-F4-A1 | FDCL221-EX | 1 | FIRE
S54400-B152-A1 | FN2012-A1 | 1 | FIRE
S54392-S20-A1 | XCA2005-A1 | 40 | FIRE
S54312-F2-A1 | FDCIO221 | 2 | FIRE
S54312-F1-A1 | FDCI221 | 1 | FIRE
S54322-F6-A1 | FDCI723 | 1 | FIRE
S54322-F5-A1 | FDCI223 | 1 | FIRE
A5Q00001984 | FDCI222 | 4 | FIRE
A5Q00002369 | FDCIO222 | 8 | FIRE
A5Q00018689 | FDCIO224 | 8 | FIRE
S24218-B102-A1 | FDCIO223 | 2 | FIRE
S54372-F13-A1 | DBS721 | 1 | FIRE
S54372-F16-A1 | FDSB221 | 1 | FIRE
S54319-F5-A1 | DBS720 | 1 | FIRE
A5Q00001647 | FDSB291 | 1 | FIRE
A5Q00013755 | FDSB292 | 1 | FIRE
S54364-F2-A1 | FDS224-W | 1 | FIRE
A5Q00006711 | FDS221-W | 1 | FIRE
S54364-F1-A1 | FDS224-R | 1 | FIRE
A5Q00004117 | FDS221-R | 1 | FIRE
S54372-F14-A1 | DBS729 | 1 | FIRE
S54372-F14-B1 | DBS728 | 1 | FIRE
S54372-F17-A1 | FDSB229 | 1 | FIRE
S54372-F17-B1 | FDSB228 | 1 | FIRE
S54364-F8-A1 | FDS226-WW | 1 | FIRE
S54364-F14-A1 | FDSB226-WW | 1 | FIRE
S54364-F7-A1 | FDS226-WR | 1 | FIRE
S54364-F13-A1 | FDSB226-WR | 1 | FIRE
S54364-F12-A1 | FDS227-WW | 1 | FIRE
S54364-F16-A1 | FDSB227-WW | 1 | FIRE
S54364-F11-A1 | FDS227-WR | 1 | FIRE
S54364-F15-A1 | FDSB227-WR | 1 | FIRE
S54364-F6-A1 | FDS226-RW | 1 | FIRE
S54364-F5-A1 | FDS226-RR | 1 | FIRE
A5Q00023093 | FDS229-R | 1 | FIRE
S54364-F10-A1 | FDS227-RW | 1 | FIRE
S54364-F9-A1 | FDS227-RR | 1 | FIRE
A5Q00023092 | FDS229-A | 1 | FIRE
S54364-F4-A1 | FDS225-W | 1 | FIRE
S54364-F3-A1 | FDS225-R | 1 | FIRE
S54370-F10-A1 | FDCAI221 | 1 | FIRE
S54400-B17-A1 | FCC2002-A1 | 0 | FIRE
S54400-C32-A2 | FC721-ZZ | 10 | FIRE
S54400-C32-A3 | FC721-YZ | 10 | FIRE
S54400-C29-A2 | FC722-ZA | 15 | FIRE
S54400-C29-A4 | FC722-YZ | 15 | FIRE
S54400-C29-A1 | FC722-ZE | 15 | FIRE
S54400-C29-A5 | FC722-ZZ | 15 | FIRE
A5Q00015550 | FC2020-AZ | 15 | FIRE
A5Q00016827 | FC2020-EZ | 15 | FIRE
A5Q00016829 | FC2020-AA | 15 | FIRE
A5Q00016851 | FC2020-AE | 15 | FIRE
S54400-C30-A2 | FC724-ZA | 20 | FIRE
S54400-C30-A3 | FC724-ZE | 20 | FIRE
A5Q00016100 | FC2040-AA | 20 | FIRE
A5Q00016852 | FC2040-AE | 20 | FIRE
A5Q00016854 | FC2040-AG | 20 | FIRE
S54400-C87-A1 | FC726-ZA | 20 | FIRE
S54400-C143-A1 | FC723-ZA | 15 | FIRE
A5Q00023048 | FC2060-AA | 20 | FIRE
S54400-C2-A1 | FC2030-AA | 15 | FIRE
S54400-A20-A1 | FCI2007-A1 | 8 | FIRE
S54400-A6-A1 | FCI2008-A1 | 8 | FIRE
S54400-A21-A1 | FCI2009-A1 | 8 | FIRE
A5Q00010502 | FCL2002-A1 | 8 | FIRE
S54392-A7-A1 | XCI2005-A1 | 40 | FIRE
A5Q00014104 | FT2010-A1 | 1 | FIRE
S54400-F34-A1 | FT2010-C1 | 1 | FIRE
S54392-B18-A1 | XCM7202-Z3 | 1 | FIRE
S54392-B3-A1 | XCM2002-A2 | 1 | FIRE
S54392-B4-A1 | XCM2003-A2 | 4 | FIRE
A5Q00002451 | FDME221 | 1 | FIRE
A5Q00003087 | FDME223 | 1 | FIRE
A5Q00009392 | FDME224 | 1 | FIRE
S54311-B4-A1 | FDME234 | 1 | FIRE
S54311-B5-A1 | FDME233 | 1 | FIRE
S54311-B14-A1 | FDME231 | 1 | FIRE
S54323-B108-A1 | FDME273 | 1 | FIRE

## CerberusPace_matrix
Заказной номер | Артикул | Точек | Тип точек
S54451-B1-A1 | PC2001-A1 | 30 | FIRE
S54451-B15-A1 | PV2001-A1 | 2 | FIRE
S54451-B17-A1 | PV2003-A1 | 2 | FIRE
S54451-B2-A1 | PC2002-A1 | 26 | FIRE
S54451-B26-A1 | PCA2008-A1 | 4 | FIRE
S54451-B27-A1 | PCO2001-A1 | 8 | FIRE
S54451-B28-A1 | PCIO2001-A1 | 20 | FIRE
S54451-B3-A1 | PC2003-A1 | 42 | FIRE
S54451-B34-A1 | PV2007-A1 | 2 | FIRE
S54451-B4-A1 | PN2001-A1 | 1 | FIRE
S54451-B6-A1 | PT2001-A1 | 21 | FIRE
S54451-B7-A1 | PTO2001-A1 | 24 | FIRE
S54451-B8-A1 | PTO2002-A1 | 1 | FIRE

## SiPass_matrix
Заказной номер | Артикул | Точек | Тип точек
V6FL7820-8CA20 | ADS5200 | 1 | DOOR
V6FL7820-8CA20 | ADS5200 | 2 | SEC
V6FL7820-8CA21 | ADS5210 | 1 | DOOR
V6FL7820-8CA21 | ADS5210 | 2 | SEC
V6FL7820-8CA10 | ADD5100 | 2 | DOOR
V6FL7820-8CA10 | ADD5100 | 4 | SEC
V6FL7820-8CA11 | ADD5110 | 2 | DOOR
V6FL7820-8CA11 | ADD5110 | 4 | SEC
V6FL7820-8CA16 | ADD5160 | 2 | DOOR
V6FL7820-8CA16 | ADD5160 | 4 | SEC
V24246-A2500-A1 | ADE5300 | 8 | DOOR
V24246-A2500-A1 | ADE5300 | 45 | SEC
V6FL7820-8CB10 | AFI5100 | 40 | SEC
V6FL7820-8CC10 | AFO5100 | 40 | SEC
V24246-A2600-A1 | AFO5200 | 20 | SEC

## SPC_matrix
Заказной номер | Артикул | Точек | Тип точек
V54541-C113-A100 | SPC4221.220-L1 | 15 | SEC
V54541-C114-A100 | SPC4320.220-L1 | 15 | SEC
V54541-C109-B100 | SPC4320.320-L1 | 15 | SEC
V54541-S105-A100 | SPC4320.320 | 15 | SEC
V54541-C106-B100 | SPC5320.320-L1 | 15 | SEC
V54541-C107-B100 | SPC5330.320-L1 | 15 | SEC
V54541-C117-A100 | SPC5350.320-L1 | 15 | SEC
V54541-C105-C100 | SPC6330.320-L1 | 30 | SEC
V54541-C118-A100 | SPC6350.320-L1 | 30 | SEC
V54542-F107-A100 | SPCE452.100 | 8 | SEC
V54542-F102-A100 | SPCE651.100 | 10 | SEC
V54542-F106-A100 | SPCE652.100 | 10 | SEC
V54542-F106-A200 | SPCE652.000 | 10 | SEC
V54547-A101-A100 | SPCA210.100 | 6 | SEC
V54542-F104-A100 | SPCE110.100 | 4 | SEC
V54542-F108-B100 | SPCV340.000 | 5 | SEC
V54542-F109-B100 | SPCV341.000 | 5 | SEC
V54542-F118-A100 | SPCV440.000 | 5 | SEC
V54545-C102-A100 | SPCP332.300 | 10 | SEC
V54545-C101-A100 | SPCP333.300 | 10 | SEC
V54545-C105-A100 | SPCP355.300 | 10 | SEC
V54545-C103-A100 | SPCP432.300 | 6 | SEC
V54545-C104-A100 | SPCP433.300 | 6 | SEC